## List1
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN U 2024. G.
1. Redovno održavanje sustava za navodnjavanje: redovan obilazak i nadzor sustava za navodnjavanje svakih 15 dana u periodu od 01. svibnja do 01. listopada tekuće godine. Radovi uključuju kontrolu pravilnog odvijanja programa navodnjavanja, korekciju programa (prema potrebi), kontrolu pravilne distribucije vode (rad raspršivača cijevi "kap na kap"), te kontrolu aktivacije i deaktivacije sustava.
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBILAZAK SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
Mjesto | Površine koje se navodnjavaju (m²) | Cijena bez PDV-a za održavanje tijekom jednog mjeseca | Broj mjeseci obilaska u godini | Ukupna cijena bez PDV-a za cijelu godinu
Pješčana uvala | 740 |  | 5 | 0
Medulin | 10640 |  | 5 | 0
Premantura | 6050 |  | 5 | 0
Banjole | 6650 |  | 5 | 0
Pomer | 840 |  | 5 | 0
Vinkuran | 110 |  | 5 | 0
UKUPNO | 25030 |  |  | 0
2. Priprema sustava za rad i mirovanje: radovi se odnose na proljetnu kontrolu sustava za navodnjavanje i puštanje sustava u pogon na početku sezone, te programiranje rada sustava. Također radovi se odnose i na zimsko pražnjenje sustava (kako ne bi došlo do pucanja cijevi zbog niskih temperatura) i pripremu sustava za mirovanje tijekom zime.
PROLJETNA KONTROLA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE I PUŠTANJE SUSTAVA U POGON
Mjesto | Površine koje se navodnjavaju (m²) | Cijena bez PDV-a za proljetnu kontrolu i puštanje u rad sustava za navodnjavanje na području cijele Općine Medulin, komplet
sva naselja Općine Medulin | 25030
UKUPNO | 25030 | 0
ZIMSKO PRAŽNJENJE SUSTAVA
Mjesto | Površine koje se navodnjavaju (m²) | Cijena bez PDV-a za zimsko pražnjenje sustava na području cijele Općine Medulin, komplet
sva naselja Općine Medulin | 25030
UKUPNO | 25030 | 0
ZAMJENA POSTOJEĆE (OŠTEĆENE ILI RAZBIJENE) OPREME ZA NAVODNJAVANJE
Stavka |  | Jedinica mjere | Broj komada | Jedinična cijena po komadu (materijal i ugradnja) | Ukupna cijena usluge bez PDV-a
Zamjena dizne na raspršivaču |  | kom | 340 |  | 0
Zamjena dinamičkog raspršivača |  | kom | 30 |  | 0
Zamjena statičkog raspršivača |  | kom | 115 |  | 0
Zamjena elektromagnetskog ventila 24V |  | kom | 8 |  | 0
Zamjena programatora sustava |  | kom | 2 |  | 0
Zamjena cijevi "kap na kap" |  | m | 50 |  | 0
Zamjena poklopca "šahta" |  | kom | 2 |  | 0
Zamjena elektromagnetskog ventila 9V |  | kom | 2 |  | 0
Zamjena rotacijskih dizni |  | kom | 120 |  | 0
Zamjena špule na el.mag. ventilu 9V |  | kom | 10 |  | 0
Baterija alkalna 9V |  | kom | 50 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA |  |  |  | ukupno bez PDV-a
Redovno održavanje i obilazak sustava za navodnjavanje |  |  |  | 0
Proljetna kontrola sustava za navodnjavanje i puštanje sustava u pogon |  |  |  | 0
Zimsko pražnjenje sustava |  |  |  | 0
Zamjena postojeće (oštećene ili razbijene) opreme za navodnjavanje |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
U _____________________, ___________2024. godine
ZA PONUDITELJA:
M.P.
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)